## Sheet1
内存故障在BMC管理日志。查看故障 | 可以通过BMC日志dump_infoAppDumpCpuMemmem_info或dump_infoRTOSDumpversioninfoserver_config.txt确认服务器所安装的物理内存规格及数量。 查看BMC SEL或SOL日志，确认是否存在内存相关故障。
GPU服务器怎么判断那是GPU本体故障还是程序问题 | 1 Ispci -d 10de:lgrep -v 1afl 2查看GPU卡数量是否和预期相符 如果GPU和实际数量一直证明GPU都识别不是本体故障，可能存在ecc，GPU降速，程序故障等
维修GPU需要关注那几个点 | 1，维修前确认好服务器的位置。2，确认故障件的位置。3，确认GPU型号。4，维修前远程关机，双人核对。5，维修完成，使用lspci ¦ grep -i nuidia nvidla-smi 等查看GPU信息
如何查看管理口 | 查看服务器背板：大多数服务器的管理口。都位于服务器的背板上。可以打开服务器机箱，仔细观察背板，寻找标有“管理口"、"管理"、"0oB"或者"RJ45"等字样的接口。 查看网络接口：管理口通常采用以太网接口进行连接。可以观察服务器的网络接口，寻找与其他接口有所区别的接口，例如标示不同颜色、标有特定标识的接口。 使用数字标识：一些服务器会在各个接口上标注数字，以表示其用途。例如，数字1可能表示管理口，数字2表示数据口。可以根据标注的数字来辨认管理口。
os下那个地方存放内存故障的日志 | 列出加载到内核中的所有驱动。我们可以使用如‘more’。 ‘tail’, ‘less ’或者‘grep’文字处理工具来 … 列出所有被检测到的硬件。要显示所有被内核检测到的硬盘设备，你可以使用‘grep’命令搜 … 只输出dmesg命令的前20行日志。在‘dmesg’命令后跟随‘head’命令来显示开始几行，‘dmesg ¦ … 只输出dmesg命令最后20行日志。在‘dmesg’命令后跟随‘tail’命令（‘ dmesg ¦ tail -20’）来输 … 请在 blog.csdn.net 查看完整列表
rid整列组查看不到的原因 | 1.磁盘阵列中单块硬盘出现物理故障。 2. Raid数据传输通道不畅或者数据传输模块老化。 3.服务器系统更新、重启或服务器意外断电导致raid 信息丢失或raid模块损坏。 4. Raid模块升级或重装系统导致raid信息丢失或被重新创建。 5. 错误插拔磁盘阵列中的物理硬盘或者强制硬盘online/rebuild可能导致服务器数据遭到完全损坏。
设备PING不通 | 设备ping不通，1机器没有正常运行或者宕机，2卡自检不在系统下，3.AOC网线，网络等故障，4，硬件主板故障等
GPU卡降速如何处理 | 插拔升级固件，更换备件
如何检查硬盘是否正常 | 硬盘指示灯是否正常闪烁，不亮为没插好，红灯为故障
如何查看设备序列号(sn） | 在cmd的命令框中输入：wmic bios get serialnumber，按下回车，即可看到服务器序列号。 从设备的机箱上找到设备条码，共20位，形式为“210235A340××××××”。 从设备附带的保修卡上获取，保修卡上的条码即设备序列号。 使用lshw命令查看硬件的详细信息，包括设备的序列号。 使用dmidecode命令查看服务器的序列号、型号等信息。
系统日志的路径 | Linux系统日志主要保存在/var/log/目录下。 可以使用“less”或者“tl”命令来查看系统日志： $ less /var/log/messages 或者 $ tl -f /var/log/messages 其中，“-f”选项可以实时输出新添加的日志信息。
现场设备频繁重启如何排查 | 重启服务器接显示器观察卡在那了，最小化测试看看机器能不能起来，最后更换主板
网卡不亮如何排查 | 网线连接问题：首先需要检查网线是否插好，网线与服务器之间的连接是否畅通。 如果网线插好但灯不亮，可以尝试更换网线或者将网线插入不同的网口，以确定是否是网线本身的问题。 网络接口故障：如果网线连接正常，但网口灯仍然不亮，可能是网络接口出现了故障。 可以尝试重新启动服务器，以看是否能够重新识别和启用网络接口，或者尝试在不同的网口上插入网线，以确定是不是某个特定的网络接口出现了问题。 固件或驱动问题：有时候服务器的固件或驱动程序可能会出现问题，导致网口不工作。 可以尝试更新服务器的固件和驱动程序，或者尝试恢复出厂设置来解决问题。 网络设置问题：如果以上方法都没有解决问题，可能是因为网络设置出现了问题。 ... 电源问题：最后，如果以上方法都无效，可能是服务器电源供应或主板问题导致网口不亮
如何查看硬盘的报错信息 | 检查硬盘连接：首先，确保硬盘正确连接到服务器的适配器和电源线。 可以尝试重新插拔连接线来确保连接良好。 检查硬盘指示灯：很多服务器上的硬盘都有指示灯，用于显示硬盘的状态。 如果硬盘指示灯常亮或者闪烁异常，那可能是硬盘出现了故障。 使用操作系统的工具：操作系统通常提供了一些工具来检查硬盘的状态。 比如在Windows系统中，可以通过打开“设备管理器”来查看硬盘的状态和错误信息。 ... 使用硬盘健康检测工具：还有一些第三方的硬盘健康检测工具可以使用，比如CrystalDiskInfo（适用于Windows系统）和smartmontools（适用于Linux系统）。 这些工具可以提供详细的硬盘健康状态和SMART（自监测、分析和报告技术）信息。
更换主板的注意事项事项 | 备份数据：在更换主板之前，务必对服务器中的数据进行全面备份。 这样，即使在更换过程中出现意外，您还可以恢复数据。 更新驱动程序：更换主板后，可能需要安装新的驱动程序以确保服务器的正常运行。 请访问主板制造商的网站，在下载页面上查找并下载适用于新主板的最新驱动程序。 修改BIOS设置：新主板安装后，您可能需要进入BIOS设置来做一些调整，以适应新的硬件设备。 确保将服务器的启动顺序和其他设置调整为适当的设置。 测试稳定性：更换主板后，您应该进行一系列的测试，以确保服务器的稳定性和性能。 可以运行一些基准测试工具，如Prime95和Memtest86，来检查服务器的主题潜在问题。 更新操作系统：更换主板后，操作系统可能无法正确识别新的硬件设备。 因此，您可能需要更新操作系统以及相关的驱动程序。
硬盘频繁掉线可能是什么问题导致的 | 总结来说，服务器硬盘总掉线的原因包括硬盘驱动故障、硬盘连接问题、电源供应问题、硬盘故障、操作系统或驱动程序问题以及温度过高。 对于这些问题，可以通过检查和更换硬件、重新连接连接线、修复或更换电源供应、替换故障硬盘、更新操作系统或驱动程序以及保持合适的环境温度来解决。
内存的更换规则 | 在更换内存条之前，必须了解服务器所需的内存类型和容量，并备份服务器上的所有数据。 在更换内存条时，必须关闭服务器，并确保仔细查找内存插槽，并正确地插入内存条。 更换内存条后，必须重新启动服务器，并确保内存被正确识别。
GPU降带宽如何处理 | 插拔升级固件，更换备件
4、LINUX常用命令 | 答： 1、配置IP：vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0进入端口配置 2、查看IP命令：ifconfig -a 3、查看硬盘和分区情况：fdisk-l 4、查看硬盘使用情况：df -hT 5、查看故障信息及日志命令：Cat /var/log/messages cat /var/crash/文件 6、修改root密码：（1）在单用户中，输入Passwd 回车输入密码 （2）7.0以上内核单用户模式下输入mount -o remount,rw / ，输入passwd设置新密码，输入 touch /.autorelabel更新系统信息
5、raid分类，如何做raid10；对RAID的认识 | 答： （1）RAID0最少1块盘、RAID1最少2块盘、RAID0+1最少4块盘、RAID5最少3块盘 （2）raid0：一块硬盘损坏整个阵列都无法读取；raid5：最少要3块硬盘，最多允许1块盘损坏；raid10：也称为raid1+0，磁盘利用率低 （3）RAID是一种把多块独立的硬盘（物理硬盘）按不同的方式组合起来形成一个硬盘组（逻辑硬盘），从而提供比单个硬盘更高的存储性能和提供数据备份技术
6、如何连接交换机 | 答： 使用CRT通过console线连接交换机的console口，设置好交换机的波特率连接到交换机，之后根据客户的要求或者文档对交换机输入命令进行配置。
7、如何搭建远程环境 | 答： 通过crt等软件连接交换机，然后利用向日葵软件给客户提供远程环境
8、处理过链路故障吗 | 答： 更换光模块；利用工具清洁端口；更换线缆
9、做过交换机的硬件更换或板卡替换吗 | 答： 更换电源模块；更换风扇；给核心交换机更换板卡；遇到交换机故障做交换机整机替换
10、BMC都有什么功能 | 答： 控制服务器开关机、重启；检测CPU、硬盘、电源等网络状态；查看系统日志
13、bios有做过什么配置 | 答： 更改启动项、查看设备硬件信息、启用或禁用服务器端口
网卡故障-无法识别：
1：插上网线指示灯是否正常，
2：更换新的网卡排除故障
传输不良
1.ping 网络连接是否正常、
2.更换网线
BMC故障-带外不通：
1)在机架位置上查看服务器状态及网卡状态，网卡灯是否正常，查看网卡是否识别，不识别的话需要看一下AOC线，把AOC线换一个口上网卡灯是否亮起，网卡灯不亮可能是aoc线或交换机问题。
2）更换网口网卡灯亮，说明网卡网口0损坏，需要更换网卡，更换网卡后查看网卡是否识别(lspci ¦grep -i net eth),不识别排查转接卡，主板。
BMC网络口的指示灯是否正常(绿灯持续亮着为正常，没有亮指示灯为异常)
3)用网线连接自己的工作电脑到BMC管理口，看看BMC管理口指示灯是否正常
a)如果指示灯一直没有点亮的话，更换主板
b)如果指示灯一直正常或者现在正常了，分配一个IP 给BMC:
i.如果BMC能够获取IP(ping一下来验证，或者登陆一下BMC系统)，则说明BMC 正常，可能是网线或者是客户的网络环境存在问题;
ii.如果不能获取，则判定BMC损坏，更换主板
2.BMC系统故障
可以从BMC的Alive灯(如下图)来判断BM的工作是否正常(正常情况下大约是一秒闪烁一次):
如果不正常闪烁或者没有点亮，判定为BMC损坏，更换主板
内存故障在BMC管理日志，怎么查看故障
登录BMC，在事件日志中查看近期的内存报错信息，也可选择事件的严重程度，如：严重，警告，信息，正常等
GPU服务器怎么判断是GPU问题还是程序问题
首先对调GPU确定是GPU卡，还是GPU板又或者是线缆及主板的问题，使用不了nvidia-smi命令就是程序驱动问题
GPU卡降速这么处理
GPU降带宽这么处理
先看硬件故障，GPU是否识别，查看GPU带宽是否正常，不正常的话，插拔对调下GPU，使用U盘对GPU进行压测在压测前先执行gs_net_init.sh
cd dpu_gpu_check
./deal_with_dpu.py 半个小时
./run_fieldiag.py 3.5小时
维修GPU需要关注的点
1：禁止磕碰，野蛮拆装，轻拿轻放。
2：安装时双手拿，小心安放，防止变形
3：安装位置放置到位，顺序挂上螺丝，逐步拧紧
4：进入单用户查看GPU是否识别，查看GPU的带宽是否正常。
重启网卡的命令 | systemctl restart network
配置网卡的路径 | /etc/sysconfig/network-scripts
单用户有哪些作用？应用于那些场景？ | 单用户模式可以用来修改文件系统损坏、还原配置文件、移动用户数据等。
注释硬盘的命令 | 128M & 192M (high) 后面输入 init=/bin/bash
bios都有哪些功能 | 第一个部分是用于电脑刚接通电源时对硬件部分的检测，也叫做加电自检（Power On Self Test，简称POST） 第二个部分是初始化，包括创建中断向量、设置寄存器、对一些外部设备进行初始化和检测等 第三个部分是引导程序，功能是引导DOS或其他操作系统。
bios下能不能确认内存，硬盘故障槽位如何确认 | 可以确认内存
bios下能不能看到所有内存/硬盘 | 可以看到所有识别的内存和识别的NVME硬盘
bmc怎么连接，连接上能干嘛 | 用网线连接电脑与服务器管理口，电脑本地连接IP与服务器IP设置在同一网段，电脑cmd命令测试可以直连ping通，打开浏览器在网址栏输入服务器配置的IP地址，填写用户名和密码可以登录。 BMC管理表示的是一系列的监视和控制功能，操作的对象是系统硬件。比如通过监视系统的温度，电压，风扇、电源等等，并做相应的调节工作，以保证系统处于健康的状态。
PEX作用是什么
PXE撞击失败怎么办
PXE循环撞击原因是什么
通过哪些方式能够定位硬盘及内存故障槽位 | 最小化测试，交叉测试
链路故障的排障思路
最小化作用是什么，怎么最小化测试 | 最小化的作用是可以精准判断是具体哪一个部件的问题（比如主板，CPU，内存），最小化测试的条件（主板，单CPU，单内存，单电源）
服务器维修更换硬盘后丢盘，二次报修怎么处理，ctel+D需要注释硬盘怎么处理
新服务器到货流程，注意事项 | 到货时需要核对每台服务器的SN，然后拆箱看一下有没有破损，查看是几U的服务器，是否需要在机架内上托条，上架前和交付工程师宣讲注意事项，禁止触碰其它服务器，禁止误操作。上架完成后，检收交付工程师布线部署的AOC、网络、电源线是否规范，检查服务器的接线网口是否正常，是否将空余盲板安装好。
数据中心运维红线 | 见单操作，无工单不操作，操作前核对好包间号、机柜前后门编号、设备的位置号、SN号，操作前点亮UID灯，进行二次确认，只能操作工单内授权的内容，禁止操作工单外内容，禁止将U盘和其它外部设备插入到服务器上，需要客户授权才可以进行查询操作，禁止在机房内打电话，禁止在机房内饮食。
光纤清洁工具都有什么
光功率计如何使用？做什么用途的
数据中心线材都有那些？
网络操作注意事项
交换机替换，线断上联还是下联
板卡替换注意事项
需要给客户提供远程环境都有那些场景？哪些工具？
查看GPU
lspci ¦ grep -i nvidia
nvidia-smi
额定带宽：lspci -vvd 10de: ¦ grep -i lnkcap
当前带宽：lspci -vvd 10de: ¦ grep -i lnksta
如何查看管理口
ipmitool raw 0x3e 0x11(00--dedicate独立网口, 01--port0, 02--port1)
Ipmitool raw 0x3e 0x12 0x00设置为IPMI网口可用
Ipmitool raw 0x3e 0x12 0x01 设置为share口（OCP网卡左数第一个网口）
Ipmitool raw 033e 0x12 0x02 设置为share口（OCP网卡左数第二个网口）
如何检查硬盘是否正常
smartctl -H /dev/sda
smartctl -l error /dev/sda 显示硬盘错误汇总
smartctl -i /dev/sda ¦grep -i seri 查看的硬盘的SN
查看硬盘的UUID
blkid
lsblk -f
如何查看硬盘的报错信息
dmesg ¦ grep -i “hard disk error”
硬盘频繁掉线可能是什么原因
硬盘背板，线缆，再则就是主板原因
查看设备的序列号(sn)
dmidecode ¦ grep -i serial 服务器的序列号
dmidecode ¦grep -i serial number 主板的序列号
dmidecode -s system-serial-number 查看系统序列号
ipmitool fru print 0
系统日志路径
/var/log/syslog
系统中存放内存故障的日志
/var/log/mcelog
/var/log/messages
内存的更换规则
佩戴静电手环，手套，对更换的内存及槽位进行拍照。
相同PN，相同容量，相同厂商，内存金手指无划痕，内存表面焊点无损坏。
所有内存报错，一律更换，不允许插拔处理!
有的内存没有贴SN标签，注意记录
更换前确保备件内存与故障内存的料号要一致
内存安装时必须插接到位，两边的卡扣必须卡紧
故障排除后，需要在BIOS系统和BMC系统中复核内存状态，检测是否能被正常识别
MCE log提供的报错信息只定位到某个内存通道所以需要替换此通道的两条内存。同PN内存不足的情况下可以整替内存
更换主板的注意事项
1：禁止磕碰，野蛮拆装，轻拿轻放。
2：安装时双手拿，小心安放，防止变形
3：安装位置放置到位，顺序挂上螺丝，逐步拧紧
4：更换后保证BMC版本与原主板一致，防止开不了机
5：如果原故障主板能进入BIOS系统或bmc系统，先记录一下FRU信息，不能进入向相关人员索要。更换玩主板后必须更新FRU信息。
6：查看日志确认故障
raid阵列丢失的原因
1 、 RAID 阵列卡出现故障；
2 、磁盘物理故障； 如坏道，磁盘出错，磁盘响应时间过长， raid 5 损坏超过 2 个盘以上。
3 、阵列柜或服务器突然断电，且无 UPS 保护。
4 、将硬盘顺序弄错后，启动系统，或者盲目更改阵列配置信息；
5 、重新配置 RAID 磁盘阵列信息等。
6 、电源不稳定，导致 raid 信息丢失。
4.运维红线
答：见单操作，无工单不操作，操作前核对好包间号、机柜前后门编号、设备的位置号、SN号，操作前点亮UID灯，进行二次确认，只能操作工单内授权的内容，禁止操作工单外内容，禁止将U盘和其它外部设备插入到服务器上，需要客户授权才可以进行查询操作，禁止在机房内打电话，禁止在机房内饮食。
5.机柜单路掉电处理流程
答：1分钟响应到现场，同步IDC机房经理，如联系不上机房经理，联系机房经理的上一级人员，到达现场配合技术同事检查是否是由于电源模板引起的故障，进行电源模块故障隔离，待技术同事进行临时PDU测试，如是电源模块导致的，将故障电源模块隔离，将临时PDU解除，把原来的PDU恢复，进行试通电。
7.Linux注释硬盘
mount,rw 进入读写模式
mount -a 查询出现故障的硬盘
vi /etc/fstab 注销掉出现故障的的硬盘行
11.RAID的级别和特点
答：
raid 0 , 带区卷，至少1块硬盘，提高读写性能
raid 1，镜像卷，至少2块硬盘，磁盘利用率50%。
raid 5，至少3块硬盘，磁盘利用率n-1/n，最多可以坏一块硬盘。
24.光模块如何区分单模和多模？
答：通过波长，单模1310nm 1550nm，多摸850nm
28. 交换机工作在哪一层？
答：数据链路层
29. 交换机如何搭建远程环境?
答：设置IP地址，开启vty远程端口，设置登录的用户名和密码。
22.如何区分单模和多模光纤？
答：一般通过颜色，单模为黄色、多摸为蓝色和绿色
23.光衰的判断？
答：-4到-6正常
27.BMC的两种模式？
答：独立和共享

## Sheet2
内存故障在BMC管理日志。查看故障
GPU服务器怎么判断那是GPU本体故障还是程序问题
维修GPU需要关注那几个点
如何查看管理口
os下那个地方存放内存故障的日志
rid整列组查看不到的原因
设备PING不通
GPU卡降速如何处理
如何检查硬盘是否正常
如何查看设备序列号
系统日志的路径
现场设备频繁重启如何排查
网卡不亮如何排查
自己参与维修中，映像最深的一次
如何查看硬盘的报错信息
更换主板的注意事项事项
硬盘频繁掉线可能是什么问题导致的
内存的更换规则
GPU降带宽如何处理
如何注释硬盘
如何进单用户